## PQ-SV033 オート床下カンキ
オート床下カンキ 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 9 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 8 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  | W | 410 | × | H | 165
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 272.1429 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 300 |  |  |  | cm2
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.99
開口率 |  |  | 53.0504 |  |  |  | ％
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 190.5 |  |  |  | cm2
流量係数 |  | α＝ | 0.579
通気量 |  | Ｑ＝ | 272.1429 | (⊿P/9.8) | 0.5 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ＝ | 2.52 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ＝ | 2.46
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV033
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 274.9198 | 389.473 | 477.4912 | 551.758 | 617.2302 | 676.4516