## 測定データ (hidden)
手順 | ① 黄色部に商品名／測定データ／サイズ範囲を記入 | [7 empty] | 社内資料
② グラフ青部の式を計算値青部に置き換える
③ グラフ緑部の式を計算値緑部に置き換える （ｎ範囲注意）
④ 計算値表オレンジ部通気面積を記入
商品名
名 称 | 樹脂製内窓用内窓ブレス, 内窓ブレス音感知
公称記号 | ｳﾁﾏﾄﾞﾌﾞﾚｽ, ウチマドブレス-K
資料担当 | 佐々木直美/工藤・石川
作成日 | 20101208/20230328
測定日 | 20101208/20230328
測定値
Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ |  |  | 室内温度(℃） | 9.2
500 |  |  | 15.1 | 1.395
740 |  |  | 20.85 | 1.525
1099 |  |  | 32.2 | 1.79
計算値 |  |  |  | グラフより
|  |  |  | Ｗ-ａ関係式 |  | ｙ＝ | 0.0288 | ｘ | 0.2717
|  |  |  | Ｗ-ｎ関係式 |  | ｙ＝ | 0.0007 | ｘ | 1.0511
1≦ｎ≦２
出来寸Ｗ(mm) |  |  | 通気率ａ | 隙間特性値ｎ | 通気面積(cm2) |  | ０．５回／ｈｒ 対応畳数 | ＊ 天井高２．７ｍ及び⊿Ｐ＝９.８Ｐａで計算
以上 | 範囲中央 | 以下
300 | 350 | 400 | 10.4 | 1.3 |  |  | 4.7
400.5 | 450 | 500 | 13.2 | 1.4 |  |  | 5.9
500.5 | 550 | 600 | 16.1 | 1.4 |  |  | 7.2
600.5 | 650 | 700 | 19 | 1.5 |  |  | 8.5
700.5 | 750 | 800 | 21.9 | 1.6 |  |  | 9.8
800.5 | 850 | 900 | 24.8 | 1.6 |  |  | 11.1
900.5 | 950 | 1000 | 27.6 | 1.7 |  |  | 12.4
1000.5 | 1050 | 1100 | 30.5 | 1.8 |  |  | 13.7
1100.5 | 1150 | 1200 | 33.4 | 1.9 |  |  | 15
1200.5 | 1250 | 1300 | 36.3 | 1.9 |  |  | 16.3
1300.5 | 1350 | 1400 | 39.2 | 2 |  |  | 17.6
1400.5 | 1450 | 1500 | 42 | 2 |  |  | 18.9
1500.5 | 1550 | 1600 | 44.9 | 2 |  |  | 20.2
1600.5 | 1650 | 1700 | 47.8 | 2 |  |  | 21.5
1700.5 | 1750 | 1800 | 50.7 | 2 |  |  | 22.8
1800.5 | 1850 | 1900 | 53.6 | 2 |  |  | 24.1
1900.5 | 1950 | 2000 | 56.4 | 2 |  |  | 25.3
2000.5 | 2350 | 2700 | 68 | 2 |  |  | 30.5
Note on D14: Q9.8を入れる

## 一覧表 (hidden)
換気框通気性能 |  |  |  |  | 社内資料 |  |  |  | 20101208/20230328
名称 |  | 樹脂製内窓用内窓ブレス, 内窓ブレス音感知 | [6 empty] | 設計開発部 設計課
公称記号 |  | ｳﾁﾏﾄﾞﾌﾞﾚｽ, ウチマドブレス-K | [6 empty] | 佐々木直美/工藤・石川
No． | 製品長さ |  | 通気面積 | 通気率 | 隙間 特性値 | 相当風速 | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量
| 出来寸Ｗ |  | Ａ | ａ | ｎ | Ｖ | αＡ | ζ | Ｑ
| 最小 | 最大 | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) |  | (m/s・9.8Pa) | （cm2) |  | (m3/hr)
1 | 300 | 400 |  | 10.4 | 1.3 |  | 7.3 |  | 10.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.77
2 | 400.5 | 500 |  | 13.2 | 1.4 |  | 9.3 |  | 13.2 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
3 | 500.5 | 600 |  | 16.1 | 1.4 |  | 11.3 |  | 16.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
4 | 600.5 | 700 |  | 19 | 1.5 |  | 13.3 |  | 19 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.67
5 | 700.5 | 800 |  | 21.9 | 1.6 |  | 15.4 |  | 21.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
6 | 800.5 | 900 |  | 24.8 | 1.6 |  | 17.4 |  | 24.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
7 | 900.5 | 1000 |  | 27.6 | 1.7 |  | 19.4 |  | 27.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
8 | 1000.5 | 1100 |  | 30.5 | 1.8 |  | 21.4 |  | 30.5 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.56
9 | 1100.5 | 1200 |  | 33.4 | 1.9 |  | 23.4 |  | 33.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
10 | 1200.5 | 1300 |  | 36.3 | 1.9 |  | 25.5 |  | 36.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
11 | 1300.5 | 1400 |  | 39.2 | 2 |  | 27.5 |  | 39.2 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
12 | 1400.5 | 1500 |  | 42 | 2 |  | 29.5 |  | 42 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
13 | 1500.5 | 1600 |  | 44.9 | 2 |  | 31.5 |  | 44.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
14 | 1600.5 | 1700 |  | 47.8 | 2 |  | 33.5 |  | 47.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
15 | 1700.5 | 1800 |  | 50.7 | 2 |  | 35.6 |  | 50.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
16 | 1800.5 | 1900 |  | 53.6 | 2 |  | 37.6 |  | 53.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
17 | 1900.5 | 2000 |  | 56.4 | 2 |  | 39.6 |  | 56.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
18 | 2000.5 | 2700 |  | 68 | 2 |  | 47.7 |  | 68 | （⊿Ｐ／９．９） | 0.5
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。

## サイズ毎 (hidden)
換気框通気性能 |  | 社内資料
[5 empty] | 管理番号 | ＳＶ－＊＊＊
作成日
担 当
名 称 |  | 樹脂製内窓用内窓ブレス, 内窓ブレス音感知
公称記号 |  | ｳﾁﾏﾄﾞﾌﾞﾚｽ, ウチマドブレス-K
サイズ |  | 出来寸Ｗ＝ | 1200 |  |  |  | ｍｍ | C38 | C45
通気面積 |  | Ａ＝ | 46.8 |  |  |  | cm2 | 0 | 0
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 24.4 |  |  |  | ｃｍ2
通気量 |  | Ｑ＝ | 34.8317 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.9
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 34.8317 |  |  |  | ｍ3/hｒ
流量係数 |  | α＝ | 0.521
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 2.07 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 3.66
抵抗損失曲線
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 10.478 | 18.6807 | 24.4431 | 35.204 | 62.7638 | 82.1243

## PQ-SV056 内窓ブレス
内窓ブレス(手動開閉・吸音式) 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
商品Ｗ寸法 |  | 1200
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 34.8317 |  |  |  | m3/hr
通気面積 |  | Ａ＝ | 46.8 |  |  |  | cm2
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 24.4 |  |  |  | cm2
通気量 |  | Ｑ＝ | 34.8317 | (⊿P/9.8) | 0.53 |  | m3/hr
|  | 株式会社 佐原 |  |  |  |  | PQ-SV056 内窓ブレス-手動開閉式
補正圧力差 (Ｐａ) | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50
補正通気量 | 0 | 10.3902 | 18.5994 | 24.3825 | 35.2067 | 63.023 | 82.6188
＊ エクセルでのデータ提出禁止。（ＰＤＦデータ又は紙による提示としてください。）
＊ 黄色の欄に任意のサイズを記入ください。（下段にエラーが出た場合はサイズが範囲外です。）
商品Ｗ寸法

## 一覧表 (客先提出用) (hidden)
換気框通気性能 | [8 empty] | 20101208/20230328
名称 |  | 樹脂製内窓用 内窓ブレス | [6 empty] | 設計開発部 設計課
佐々木直美/工藤・石川
No． | 製品長さ |  | 通気面積 | 通気率 | 隙間 特性値 | 相当風速 | 有効開口面積 | 圧力損失係数 | 通気量
| 出来寸Ｗ |  | Ａ | ａ | ｎ | Ｖ | αＡ | ζ | Ｑ
| 最小 | 最大 | （cm2) | (m3/hr・9.8Pa) |  | (m/s・9.8Pa) | （cm2) |  | (m3/hr)
1 | 300 | 400 |  | 10.4 | 1.3 |  | 7.3 |  | 10.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.77
2 | 400.5 | 500 |  | 13.2 | 1.4 |  | 9.3 |  | 13.2 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
3 | 500.5 | 600 |  | 16.1 | 1.4 |  | 11.3 |  | 16.1 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.71
4 | 600.5 | 700 |  | 19 | 1.5 |  | 13.3 |  | 19 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.67
5 | 700.5 | 800 |  | 21.9 | 1.6 |  | 15.4 |  | 21.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
6 | 800.5 | 900 |  | 24.8 | 1.6 |  | 17.4 |  | 24.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.63
7 | 900.5 | 1000 |  | 27.6 | 1.7 |  | 19.4 |  | 27.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.59
8 | 1000.5 | 1100 |  | 30.5 | 1.8 |  | 21.4 |  | 30.5 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.56
9 | 1100.5 | 1200 |  | 33.4 | 1.9 |  | 23.4 |  | 33.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
10 | 1200.5 | 1300 |  | 36.3 | 1.9 |  | 25.5 |  | 36.3 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.53
11 | 1300.5 | 1400 |  | 39.2 | 2 |  | 27.5 |  | 39.2 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
12 | 1400.5 | 1500 |  | 42 | 2 |  | 29.5 |  | 42 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
13 | 1500.5 | 1600 |  | 44.9 | 2 |  | 31.5 |  | 44.9 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
14 | 1600.5 | 1700 |  | 47.8 | 2 |  | 33.5 |  | 47.8 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
15 | 1700.5 | 1800 |  | 50.7 | 2 |  | 35.6 |  | 50.7 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
16 | 1800.5 | 1900 |  | 53.6 | 2 |  | 37.6 |  | 53.6 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
17 | 1900.5 | 2000 |  | 56.4 | 2 |  | 39.6 |  | 56.4 | （⊿Ｐ／９．８） | 0.5
18 | 2000.5 | 2700 |  | 68 | 2 |  | 47.7 |  | 68 | （⊿Ｐ／９．９） | 0.5
＊ 測定結果は各サイズ区分の代表値としてください。