## PQ-SV034 オートユ床下カンキRF（ステンレス網付）
オート床下カンキRF（ステンレス織網付） 商品図 |  |  |  |  | 自然換気シリーズ |  |  | P-Q曲線用商品図(1)(網付仕様)[A2]ｵｰﾄ床下ｶﾝｷRF
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
測定時の状態 | 屋内温度 |  | 6.3 |  |  |  | ℃
| 屋外温度 |  | 11.6 |  |  |  | ℃
商品寸法 |  |  | 440 | × | 200
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける通気量 |  | ａ＝ | 175.7143 |  |  |  | ｍ3/hｒ
通気面積 |  | Ａ＝ | 307 |  |  |  | cm2
開口率 |  |  | 34.8864 |  |  |  | ％
隙間特性値 |  | ｎ＝ | 1.84
有効開口面積 |  | αＡ＝ | 123 |  |  |  | ｃｍ2
流量係数 |  | α＝ | 0.279
通気量 |  | Ｑ＝ | 175.7143 | (⊿P/9.8) | 0.54 |  | m3/hr
⊿Ｐ＝９．８Ｐａにおける相当風速 |  | Ｖ= | 1.59 |  |  |  | m/s
圧力損失係数 |  | ζ= | 6.25
株式会社 佐原 | [5 empty] | PQ-SV034
圧力差 (Ｐａ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
計算通気量 | 0 | 177.6542 | 258.9279 | 322.7606 | 377.3827 | 426.0401 | 470.4179
W
H