## PQ-SV071 FLAT FAN
FLAT FAN 商品図 |  |  | シューズクローク・24H換気設備・小屋裏収納スペースの換気
抵抗損失曲線 (P-Q)
技術データ
|  | 株式会社 佐原 |  |  | PQ-SV070 FLAT FAN
2階建てFLAT FAN有効排気量回帰式(2024.02.16)
| a | b | c | 静圧 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 風量 | 圧損Pa
50Hz強運転 | -0.0033 | -0.2995 | 47.2758 | 50Hz強 | 0: 82.626; 5: 76.5641; 10: 70.1847; 15: 63.4319; 20: 56.2313; 25: 48.48; 30: 40.028; 35: 30.642; 40: 19.9206; 45: 7.0508; 50: -10.2546 | 82.6 | 23.6712
50Hz弱運転 | -0.0023 | -0.6978 | 45.1512 | 50Hz弱 | 54.805 | 49.4725 | 43.9946 | 38.359 | 32.5511 | 26.554 | 20.3481 | 13.9097 | 7.2107 | 0.2165 | -7.1156 | -14.84 | -23.0272 | -31.7721 | -41.207 | -51.5267 | -63.0395 | -76.2901 | -92.4328 | -115.1146 |  | 54.8 | 10.0298
60Hz強運転 | -0.0039 | -0.5082 | 64.126 | 60Hz強 | 78.678 | 74.15 | 69.4697 | 64.6208 | 59.5835 | 54.334 | 48.843 | 43.0739 | 36.9793 | 30.4973 | 23.5428 | 15.9944 | 7.6677 | -1.743 | -12.8195 | -26.9854 | -51.9334 |  |  |  |  | 78.7 | 25.802
60Hz弱運転 | -0.0006 | -0.9695 | 51.0278 | 60Hz弱 | 51.022 | 46.1573 | 41.2647 | 36.3437 | 31.3939 | 26.4148 | 21.4057 | 16.3662 | 11.2957 | 6.1937 | 1.0594 | -4.1076 | -9.3081 | -14.5427 | -19.812 | -25.1168 | -30.4578 | -35.8357 | -41.2514 | -46.7056 | -52.1991 | 51 | 9.7262
■圧損特性グラフ
(※1)
(※1) 本図は柱105ｍｍ用
柱120ｍｍ用は 386mm
60Hz強
50Hz強
60Hz弱
50Hz弱